郑州市第八人民医院

瑞民街院区门关设备设施项目比选公告

因医院安全工作需要，我院决定对瑞民街院区门关设备设施项目采取比选的方式确定供应商，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目概况

1.1项目名称：郑州市第八人民医院瑞民街院区门关设备设施项目。

1.2采购范围：门关设备设施（详见附件：技术标准要求）。

1.3预算金额：壹拾柒万伍仟圆整（¥：175,000.00）元。

1.4 资金来源：自有资金。

1.5质保期限：1年。

1.6项目地点：郑州市第八人民医院瑞民街院区。

1.7工期要求：15个工作日，使用功能符合采购人需求。

1.8本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商资格要求

2.1 能够独立承担民事责任能力；

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.5相关法律、法规规定的其他条件。

三、资料提交要求

3.1 营业执照副本复印件；

3.2项目报价单（需加盖公章）；

3.3项目实施方案（包括质保、售后服务承诺等）；

3.4响应文件资料。

3.5响应文件份数：比选响应文件正本壹份，副本贰份，副本和正本不一致时，以正本为准；

3.6响应文件应采用胶装方式进行装订，不得出现散页现象。正、副本比选响应文件应一起密封送达，密封袋上应体现项目名称、公司名称、联系人及联系电话；

四、比选文件获取方式

http://www.zz8y.com/自行下载

五、响应文件提交的截止时间及地点

5.1本通知发出后公示3个工作日，比选响应文件递交截止时间2024年7月18日15时；逾期送达的响应文件，采购人不予受理；

5.2比选响应文件递交地点：郑州市第八人民医院（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）；

- 响应文件开启时间及地点

- 开标时间：2024年7月18日15时

- 开标地点：郑州市第八人民医院（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）

七、公告媒介

http://www.zz8y.com/

八、联系人及联系方式

采购人名称：郑州市第八人民医院

地 址：郑州市二七区郑密路与瑞民街向西200米路南

联 系 人：李先生

联系电话：0371-68953205

郑州市第八人民医院

2024年7月12日

附件：技术标准要求

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机动车车牌识别设备 |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 车牌识别相机像素大于等于500万像素 产品基本参数: 无需主板，脱机语音，脱机显示，云端收费,远程照片调试、电脑手机同步管理、逃费车辆信息金额统计、逃费车辆视频回放、逃费车辆照片记录、APP手机查看通道视频、照片、收费金额、发放优惠卷、手机端纠正车牌、手机端人工收费、扩展功能（遥控器现金收费开闸、遥控器替代电脑收费、可以统计保安收费情况、可以遥控器更换保安、限制保安遥控器远程开闸等） 无需安装APP软件即可使用支付宝、微信支付、银联等识别、显示、补光一体式设计，安装方便 显示屏采用进口灯珠，超高亮度，户外远距离也可清晰分辨四行字体全彩显示，车牌、停车时长、应缴费用、剩余车位、月租有效期、储值余额等信息一目了然;红绿色字体区分显示，显示更清晰无需转动立柱即可改变摄像机的方向 显示区尺寸≥192*192MM；红绿灯尺寸≥120*190MMC5；拍率 ≥99.9%；识别率 ≥99.8%；适应车速 0-40 公里/小时 车牌识别类型 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、 教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 车牌识别特征 车牌号、颜色、宽度、置信度 车牌防伪 支持异常车牌（手机拍照、打印）告警，准确率≥95% 无牌车触发 支持无牌车视频触发，准确率 95% 车型识别 支持不低于 7 种车型识别（轿车、SUV、MPV、小型客车、大型客车、小型货车、大型货车），准确率≥98% 车牌白名单 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 智能校准 支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色 | 3 | 台 |
| 2 | 道闸 | 全齿轮减速传动，直流无刷电机，防水抗老化外箱，遇阻反弹功能，水平垂直位置调节，屏蔽无效信号，两种行车模式，多种网络通讯接口，支持车队模式 技术参数：输入电压：220V±10% 50HZ 环境湿度：≤93% 不凝露；板材厚度：冷轧板≥1.5厚 遥控器接入数量：≤10个；机芯配置：≥150W-0.8秒 电机参数：DC 24V，150W；速度范围：0.8-6秒 额定电压：AC220V 50HZ；输入接口：干接点开关信号 运行寿命：≥500万次起落；闸杆中心高度：780mm±5mm 闸杆限长：≤6米；主轴扭矩参数：≥3.0KG f.m | 3 | 台 |
| 3 | 雷达检测器 | 信号输出：地感和公共（信号开关量）；车辆检测概率：>99.99% ；行人检测概率：>99%； 电压：DC 9-36V（标准12V）；功耗：≤0.72W 温度范围：-40℃ -- +85℃；平均无故障时间(MTBF) ≥24000小时 | 3 | 台 |
| 4 | 管理主机 | 配置不低于：I3 9100/8G 2666/240G 固态硬盘/21.5寸 | 2 | 台 |
| 5 | 管理软件 | 停车场管理系统采用云端服务，支持多停车场集中管理，系统软件分为总管理平台、 管理平台、门岗操作台，并支持微信、 支付宝、 ETC、现金等多种收费方式，支持场内支付无感离场。 收费标准可自 行设置 ，可设定车辆类型（临时、月租、 储值、车牌颜色等）不同类型 执行不同收费标准。 *也可针对客户需求定制功能。 车牌识别采用≥500万像素相机，识别率≥99.8%。（需提供检测报告） 管理应用层：智慧停车服务平台总管理端、 子管理端、 门岗操作台、 支付H5，APP。 业务处理层：业务流程处理、数据处理服务、设备通讯服务、数据存储。网络通讯层： 现场网络、 云端服务器。 现场设备控制层：车牌识别相机、ETC网关设备。 底层设备： 自动道闸、 LED显示屏、 语音设备、 车辆检测器。 总管理端：主要是对各个停车数据以及财务数 据的查看和对各个子管理端账号权 限分配； *子管理端主要功能模块：单个停车情况的管理 ，停车记录查 看、职工人员添加、 车牌录入、 收 费记录查看、 收费标准设置、门岗 人员设置，优惠券发放。（需提供软件截图） 每辆车经过出口时，识别到车牌号，则会在工作台页面显示。页面展示出入口照片、车牌号、标识、入场时间、出场时间、停车状态、支付状态 ，支付方式、停车场系信息（停车场名称、 车位数、当前空车位数）、门岗信息（值班人员、值班时间、出口名称、 临停车次、免费车次、停车收入、以及本次计费信息（停车时长、收费时长），停车记录的查看。 可扩展功能： *1.可在现有设备基础上，只在出口车道增加ETC专用RSU，实现出场ETC扣费，提升车辆出场效率，提高停车服务水平(提供软件截图) 2.在现有功能基础之上可针对客户需求定制功能，进行功能拓展 3.远程可视对讲。在现有设备基础上可以添加对讲设备，集成双向语音对讲，在呼叫、接听的同时，管理员与 车主远程可视化对讲，可以观看到现场监控画面 *4.一个平台进行多业务板块的集中化管理管控，云停车，无人值守，ETC，云门禁，人脸识别，二维码门禁，智能通道，云充电，非机动车库，电动车报警摄像机，云报修，物业缴费系统，售水机等功能；（需提供软件截图） 5.灵活性：可一个或多个出入口的车场进行不同用途的管理，进行出入的控制 | 2 | 套 |
| 6 | 软件加密锁 | 解密软件 | 2 | 个 |
| 7 | 岗亭 | 岗亭尺寸：≥1.5米*2米*2.8米 主料:采用≥50*80-定制锌钢结构型材。 副料:采用≥80*40-m定制锌钢结构型材。 门:采用锌钢型材，全玻造型，玻璃为有色玻璃， 窗:采用铝合金型材。玻璃为有色玻璃 外封板:采用锌刚板波浪造整。美观耐用。 内封板:为竹木纤障板装饰墙体，美观安全耐用。 岗亭顶:用钢龙骨架支撑，定制钢板结构外包造型，顶都体防水处理，中性胶封。 室内吊顶:用钢龙骨吊顶支撑，扣豪华PVC板， 底板:采用锌钢管作基础，底部防水防潮沥青板，上铺防滑耐磨地胶。 配置不少于:一套节能灯、一个插座、一个空调插座、空调架、漏电保护开关、配电箱。 | 1 | 座 |
| 8 | 空调 | 不低于1P（国内一线品牌） | 1 | 台 |
| 9 | 光纤转发器 | 千兆，电信级 | 2 | 对 |
| 10 | 网络交换机 | 8口千兆交换机 | 2 | 台 |
| 11 | 光纤 | 国标，≥12芯单模光纤 | 800 | 米 |
| 12 | 网线 | 不低于超五类网线，国标无氧铜 | 2 | 箱 |
| 13 | 电源线 | 不低于RVV2*1.0，国标 | 1 | 盘 |
| 14 | BV电线 | 国标，不低于2.5平方电线 | 300 | 米 |
| 15 | 钢管 | 金属钢管直径不低于32MM，壁厚不低于2.5MM | 200 | 米 |
| 16 | 减速带 | 定制减速带，安装于道闸前 | 20 | 米 |
| 17 | 护栏 | 颜色：白色，高度80CM | 60 | 米 |
| 18 | 连接杆 | 可伸缩1.5-2米 | 100 | 根 |
| 19 | 路锥 | 反光路锥，不低于65CM高，橡塑材质 | 220 | 个 |
| 20 | 标识标牌 | 按要求定制：入口、出口、限速、通道指示、禁止通行等。 外观尺寸：按甲方要求尺寸、款式、颜色，进行定制； 要求：安装牢固，考虑后期可移动。 | 3 | 个 |
| 21 | 辅材 | 设备箱、穿线管等辅材 | 1 | 项 |
| 二 | 人行通道栅栏门 |  |  |  |
| 1 | 90度平开门 | 材料：不低于优质镀锌钢 门框高度不低于：1470mm，门体宽度不低于：2000-3100mm 立柱不低于：100*100*1.5mm，L型副立柱不低于：90*90*1.5mm 门体框料不低于：60*60*1.2mm，伸缩横料不低于：50*50*1.2mm 门体竖料不低于：40*40*1.2mm，开门角度：拉臂旋转角度:0~170度 额定电压：DC24V，额定电流：10A±10% 额定功率：60W，静态功率：0.5W（无电磁锁） 开/关门速度：1-9档可调（对应开门时间10-3S） 开门保持时间：1-99秒，运行环境温度：-10℃-50℃ 运行环境湿度：30%-95%（无结露）；运行环境大气压：700hPa-1060hPa | 3 | 台 |
| 2 | 人体感应器 | 感应人体，自动开门 | 6 | 台 |
| 3 | 辅材 | 定制管线及安装辅材 | 1 | 项 |
| 三 | 无轨机器人伸缩门 |  |  |  |
| 1 | 段滑门 | 门体展开长度不低于11米，收缩长度不高于3.5米，净空不低于7米，门体轨道宽度不宽于1000MM；门体高度不高于1.7米，主梁不低于：150×70×4.5，上梁不低于：118×58×2-3； 下梁不低于：126×58×2-5，主立柱不低于：86×66×3.0 副立柱不低于：62×56×2.0，竖条不低于：40×40×1.0； 表面处理：阿克苏静电喷涂 1、门体采用高强度铝合金6061-T6材质，永不生锈，无焊接，整体标准化生产模块式组装，坚固耐用，维修方便快速。 2、门体底盘宽，抗风能力强，运行平稳；门排自行拉伸、前后收缩；净空开启路面范围内无需预埋路轨 3、门体开启净空大，关门到位缩位小，门排片数≥4片，门体可做左右对开，解决超大门口净空要求。 4、门排大梁和滑轨分离静音设计，保证门体顺利伸缩，具有独特的防雨，雪，沙尘进入设计。 5、控制系统对电机有过热，过流、过压保护,整体延长产品使用寿命。 6、门体采用循环走线技术，电缆隐藏于上梁专用导线槽内，工业拖链保护电缆，确保电源正常输送给驱动系统。 7、手动离合：驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人员打开离合器推动门体。 8、运行数据：门体运行速度：>12m/min；电机：AC220V/50HZ 功率：550W；电机转速不低于：1420转/分；减速器输出转速不低于33转/分；绝缘等级不低于：E级；运行正常噪音不高于：50db | 22 | 米 |
| 2 | 无轨电机 | 含机头控制系统 | 2 | 套 |
| 3 | 辅材 | 定制管线及安装辅材 | 1 | 项 |

门关设备设施项目评审标准表（综合评分法）

| 序号 | 评审项目 |  | 评审内容及规则 | 标准分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 |  | 具有有效的安全生产许可证，得3分； 建筑智能化专业承包二级及以上，得3分； 机电工程专业承包三级及以上，得3分； 消防专业承包二级及以上，得2分； 装饰装修专业承包二级及以上，得2分； 环保专业承包三级及以上，得2分； 最高得标准15分。 （投标文件中附加盖供应商公章的复印件） | 15 |  |
| 2 | 厂家实力 |  | 具有自主研发停车设备、门禁设备相关的《计算机软件著作权证书》，每项得0.5分；最高得9分； 获得国家知识产权局颁发的停车设备、门禁设备相关的专利证书，每项得0.5分；最高得3分。 《详见附件：设备参数要求》中，满足加*加粗字体参数的，加1分，不满足扣1分，最多加4分；（按要求提供证明文件） （投标文件中附加盖厂家公章的复印件） | 16 |  |
| 3 | 财务状况 |  | 会计事务所出具的2023年财务审计报告，得3分，最高3分。 | 3 |  |
|  |  |  | 2.2023年财务盈利状况，盈利的得2分，最高2分，不盈利为0分。 | 2 |  |
| 4 | 企业信用 |  | 投标供应商近三年无违法犯罪、无偷税漏税、无失信情况的得3分。否则，每项扣2分。注：网上公示的，投标文件中须提供截图和查询网址。 | 3 |  |
| 5 |  | 服务方案 | 1.对本项目的理解程度：根据投标供应商对本项目技术服务内容的理解程度，由评审委员会进行综合评议。理解得5分，比较理解得3分，基本理解得1分，偏差较大的得0分。 | 5 |  |
|  |  |  | 2.段滑门实施方案：据投标供应商提供的针对本项目的实施方案合理性，由评审委员会进行综合评议。详实得5分，比较详实得3分，基本详实得1分，方案不可行得0分。 | 5 |  |
|  |  |  | 3.停车设备实施方案：据投标供应商提供的针对本项目的实施方案合理性，由评审委员会进行综合评议。详实得5分，比较详实得3分，基本详实得1分，方案不可行得0分。 | 5 |  |
|  |  |  | 4.平开门实施方案：据投标供应商提供的针对本项目的实施方案合理性，由评审委员会进行综合评议。详实得5分，比较详实得3分，基本详实得1分，方案不可行得0分。 | 5 |  |
|  |  |  | 5.供货方案：据投标供应商提供的针对本项目的实施方案合理性，由评审委员会进行综合评议。详实得5分，比较详实得3分，基本详实得1分，方案不可行得0分。 | 5 |  |
|  |  |  | 6.维保服务承诺：根据投标供应商提供的针对本项目售后服务措施，由评审委员会进行综合评议。切实可行得5分，比较可行得3分，基本可行得1分，无售后服务措施得0分。 | 5 |  |
| 6 |  | 质保服务 | 质保1年，不得分；质保2年，得3分；质保3年，得4分；质保4年得5分；质保5年得6分；最高得6分。 | 6 |  |
| 7 |  | 价格评审 | 报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分 注：最终得分保留小数点后两位。 （评标基准价为有效投标报价的平均价） | 25 |  |